| Условные обозначения НПА (ТНПА): Л2 ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв.пост. Министерства энергетики РБ от 20.05.2009 №16 Изменение N 1 утв.пост. Министерства энергетики РБ от 11 марта 2014 г. N 6 ) Л10 ТКП-427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Утвержден приказом Министерства энергетики РБ от 28.11.2012 г. № 228 Л4 ТКП 339-2011 (022230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. Минэнерго, 2011. Л11 "Пособие по электробезопасности для подготовки неэлектротехнического персонала. I квалификационная группа." (ЗАО "Техношанс" г. Минск 2005 г. Составление: Н.А.Жолна, И.В.Карпуть, И.С.Козыревич Рецензент: З.Б.Севрюк, к.т.н., нач. отдела ОТ ЗАО "Техношанс") Л12 Ратушный Н.В. "Памятка населению по электробезопасности" Рекомендовано Госэнергонадзором Республики Беларусь (ЗАО "Ксения" г. Минск 2003 г.) Л44 ТКП 339-2011 (022230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. Минэнерго, 2011. | Р- ОТ для руководителей субъектов малого предпринимательства непроизводственной сферы деятельности Рп- ОТ для руководителей субъектов малого предпринимательства производственной сферы деятельности ИТР- ОТ для инженеров по охране труда субъектов малого предпринимательства производственной сферы деятельности |
| --- | --- |
| N01 (Л11 п.6.2) Электротехнический персонал при подготовке рабочего места в электроустановках вывесил предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные плакаты. Допускается ли снимать эти плакаты неэлектротехническому персоналу? | Р Рп ИТР |
| N02 (Л11 п.9.4) Лицо из числа неэлектротехнического персонала обнаружило у электроустановки обрыв заземляющего провода. Допускается ли ему прикасаться к оборванному заземляющему проводу? | ИТР |
| N03 (Л11 п.9.5, Л12 стр.19) Допускается ли неэлектротехническому персоналу открывать двери электрических шкафов, снимать ограждения токоведущих частей электроустановок? | ИТР |
| N04 (Л11 п.9.6) Разрешается ли неэлектротехническому персоналу устранять неисправности электрооборудования, переносного электроинструмента, переносных электроламп? | ИТР |
| N05 (Л12 стр.19) Разрешается ли закладывать за батареи отопления электрические провода и шнуры? | Р Рп ИТР |
| N06 (Л12 стр.19) Разрешается ли вынимать вилку из розетки, вытягивая ее за электрический шнур? | Р Рп ИТР |
| N07 (Л12 стр.19) Почему опасно касаться батарей отопления во время пользования переносными светильниками, приборами, электроинструментом? | Р Рп ИТР |
| N08 (Л10 п. 4.1.4) Как поступить в случае необходимости освобождения потерпевшего от воздействия электрического тока при наличии возможности снять напряжение? | Р Рп ИТР |
| N09 (Л10 п. 4.2.9) Что должны сделать работающие при обнаружении неисправности электроустановки или электрозащитных средств? | Р Рп ИТР |
| N10 (Л10 п. 4.2.9) Упавший на землю провод линии электропередачи может представлять явную опасность для окружающих лиц. Какие действия должны быть выполнены в первую очередь при обнаружении упавшего на землю провода линии электропередачи? | Р Рп ИТР |
| N11 (Л2 п.4.1.19) {pic\PHONE3.WMF} Каждый работник, обнаруживший нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок, а также заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно сообщить об этом ... | Р Рп ИТР |
| N12 (Л44 п.3.13)+Б8-5 Как согласно ТКП 339-2011 трактуется термин "Заземление"? | ИТР |
| N13 (Л44 п.3.18) нов Как согласно ТКП 339-2011 трактуется термин "Зануление"? | ИТР |