| Условные обозначения НПА (ТНПА): Л1 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ Беларуси 01-2014 (утв. пост. МЧС РБ от 14 марта 2014 г. № 3 изм. пост. МЧС РБ от 26 августа 2014 г. № 26, от 1 июня 2015 г. № 27. от 25 февраля 2016 г. № 14 ) Л2 ТКП295-2011 Технический кодекс установившейся практики Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и эксплуатации. Л10 Закон РБ от 15 июня 1993 г. № 22403-ХII "О пожарной безопасности" (в ред. Законов РБ от 03.05.1996 N 440-XIII, от 13.11.1997 N 87-З, от 11.01.2002 N 89-З, от 18.11.2004 N 338-З, от 29.06.2006 N 137-З, от 20.07.2006 N 162-З, от 14.06.2007 N 239-З, от 31.12.2009 N 114-З, от 30.11.2010 N 196-З, от 04.01.2014 N 130-З, с изм., внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.1995 N 349, Заключением Конституционного Суда от 26.12.1995 N З-29/95) | Р- ППБ для руководителей субъектов малого предпринимательства непроизводственной сферы деятельности Рп- ППБ для руководителей субъектов малого предпринимательства производственной сферы деятельности ИТР- ППБ для инженеров по охране труда субъектов малого предпринимательства производственной сферы деятельности |
| --- | --- |
| N01 (Л1 п.3) Дайте определение термина "Огневые работы" в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014: | Р Рп ИТР |
| N02 (Л1 п.3) Что такое "Противопожарный режим" в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014? | Р Рп ИТР |
| N03 (Л1 п.4.4)+Б3-3 Как оформляется назначение лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта? | Р Рп ИТР |
| N04 (Л1 п.4) Что из указанного в вариантах ответа относится к обязанностям руководителя объекта по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014? | Р Рп ИТР |
| N05 (Л1 п.4) Что из указанного в вариантах ответа относится к обязанностям руководителя объекта по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014? | Р Рп ИТР |
| N06 (Л1 п.5) Что из указанного в вариантах ответа относится к обязанностям руководителей и должностных лиц структурных подразделений объекта в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014? | Р Рп ИТР |
| N07 (Л1 п.5) Что относится к обязанностям руководителей и должностных лиц структурных подразделений объекта в соответствии с Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь ППБ 01-2014? | Р Рп ИТР |
| N08 (Л1 п.5.4) Насколько быстро необходимо сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения? | Р Рп ИТР |
| N09 (Л1 п.11) Где на объекте (кроме жилых помещений, не являющихся помещениями общежитий) разрешается курить? | Р Рп ИТР |
| N10 (Л1 п.16) Какие действия необходимо выполнить гражданину, обнаружившему пожар? | Р Рп ИТР |
| N11 (Л1 п.20)+Б3-3 Допускается ли перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. | Р Рп ИТР |
| N12 (Л1 п.24) Какие требования предъявляются к обеспечению пожарной безопасности территории объекта (учреждения)? | Р Рп ИТР |
| N13 (Л1 п.24) Допускается ли на территории объектов производить выжигание растительности, стерни? | Р Рп ИТР |
| N14 (Л1 п.194) Должен ли быть обеспечен свободный доступ к первичным средствам пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях)? | Р Рп ИТР |
| N15 (Л1 п.194) В каких местах в зданиях и сооружениях следует размещать первичные средства пожаротушения? | Р Рп ИТР |
| N16 (Л1 п.194) Какое из указанных требований предъявляется к размещению первичных средств пожаротушения на территории объекта? | Р Рп ИТР |
| N17 (Л1 п.195) Каковы дополнительные требования к размещению первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах? | ИТР |
| N18 (Л1 п.195) Как должны размещаться переносные огнетушители внутри помещений? | Р Рп ИТР |
| N19 (Л1 п.196) Разрешается ли использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара? | ИТР |
| N20 (Л1 п.198) Какое из указанных ниже требований предъявляются к запорной арматуре огнетушителей? | Р Рп ИТР |
| N21 (Л1 п.202) Как подразделяются места проведения сварочных и других огневых работ в отношении предъявляемых к ним требований пожарной безопасности? | ИТР |
| N22 (Л1 п.219) При проведении огневых работ на объекте представителями подрядной организации, ответственным за проведение огневых работ предполагается назначить специалиста подрядной организации. Что в данном случае обязан выполнить руководитель объекта для того, чтобы убедиться в подготовке этого специалиста? | ИТР |
| N23 (Л1 п.225) Кто из работников организации имеет право выдавать наряд-допуск на проведение огневых работ? | ИТР |
| N24 (Л1 п.226) Могут ли огневые работы, связанные с ликвидацией аварий проводиться без оформления наряда-допуска? | ИТР |
| N25 (Л1 п.240.5) Допускается ли проведение временных огневых работ при отсутствии на месте их проведения первичных средств пожаротушения? | ИТР |
| N26 (Л1 п.241.3) Разрешается ли во время проведения временных огневых работ в цехе, помещении, на наружной установке, проводить другие работы, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы? | ИТР |
| N27 (Л1 Приложение 8 п.2.2) Как на плане эвакуации отличаются основной и запаснй пути эвакуации. | Р Рп ИТР |
| N35 (Л2 п.4.1.5.) Для защиты какого оборудования не следует использовать порошковые огнетушители? | Р Рп ИТР |
| N36 (Л2 п.4.1.10.) В каких случаях должны применяться углекислотные огнетушители? | Р Рп ИТР |
| N37 (Л2 п.4.2.1.) Какие требования предъявляются к размещению огнетушителей на защищаемом объекте? | Р Рп ИТР |
| N38 (Л2 п.4.3.20.) Какие огнетушители, установленные на объекте, должны иметь порядковый номер и специальный паспорт? | Р Рп ИТР |
| N39 (Л2 п.4.7.2.) В каких случаях запрещается эксплуатация огнетушителей? | Р Рп ИТР |
| N40 (Л2 п.4.7.2.) Допускается ли наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа? | ИТР |
| N41 (Л2 п.4.7.4.) Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей (углекислотных или хладоновых)? | ИТР |
| N42 (Л2 п.4.7.5.) Что следует учитывать при тушении пожара в помещении с помощью порошковых огнетушителей? | ИТР |
| N43 (Л2 п.4.7.6.) Какие требования безопасности следует соблюдать при использовании огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением? | ИТР |
| N44 (Л2 п.4.7.7.) Какие требования безопасности следует соблюдать при тушении пожара с помощью воздушно-пенного, воздушно-эмульсионного или водного огнетушителя? | ИТР |
| N45 (Л10 статья 46) Какие существуют меры ответственности за нарушения требований пожарной безопасности? | Р Рп ИТР |